## Hypotheses
Hypothèses économiques pour le mix électrique |  | Hypothèses économique stockage
Actualisation [%] | 4% | Nb heures de stock |  | 5
Taxe carbone [euros/tCO2] | 10 | Emission CO2 [gCO2/kWh] |  | 150000
|  | Investissement [euros/kWh] |  | 200
Hypothèses par moyen de prod | On Shore wind | Off shore Wind | Ground PV | CCG | Old Nuke renewed | New Nuke | storage | Manque l'hydraulique +STEP
Capacité installée [GW] | 110 | 1 | 95 | 35 | 24 | 1.66 | 10
Facteur de charge [%] | 0.24 | 0.35 | 0.13 | 0.05 | 0.7 | 0.7 | 0.001
Investment (building) C_C [euros/kW] "CAPEX" | 1300 | 3000 | 800 | 900 | 1587 | 4500 | 1000
Operation cost C_F [euros/kW/an] | 45 | 114 | 20 | 36 | 250 | 200 | 40
Marginal cost C_M [euros/MWh] "OPEX" | 0 | 0 | 0 | 50 | 5.5 | 5.5 | 0
Decommissioning C_D [euros/kW] | 50 | 100 | 30 | 100 | 1000 | 1000 | 0
Construction length D_c [year] | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.5 | 12 | 1
Life length L_E [year] | 25 | 30 | 25 | 30 | 10 | 60 | 10
Emission CO2 [gCO2/kWh] | 12 | 20 | 44 | 469 | 12 | 12 | 8561.6438 | Le chiffre pour le stockage ici n'a pas de sens
Résultats | [7 empty] | total | Total/Energie
Energie [TWh] | 231.264 | 3.066 | 108.186 | 15.33 | 147.168 | 10.1791 | 0.0876 | 515.2807
Total CO2 emission [MtCO2/an] | 2.7752 | 0.06132 | 4.7602 | 7.1898 | 1.766 | 0.12215 | 0.75 | 17.4246 | 33.8158 | [gCO2/kWh]
Coût [€/MWh] | 70.0265 | 104.0233 | 72.8523 | 330.9197 | 188.1556 | 94.3551 | 18726.1352
Coût [Milliards €/an] | 16.1946 | 0.31894 | 7.8816 | 5.073 | 27.6905 | 0.96045 | 1.6404 | 59.7595 | 115.9746 | [€/MWh]

## MixElectrique
Result of a system simulation
| To be fixed by user |  |  |  | Discount rate | 4%
| Computation from excel |  |  |  | Carbon tax | 10
| Name | On Shore wind | Off shore Wind | Ground PV | CCG | Old Nuke renewed | New Nuke Fla | Storage | Consumption | Total Production
Cost | Investment (building) C_C [euros/kW] "CAPEX" | 1300 | 3000 | 800 | 900 | 1587 | 4500 | 1000
| Operation cost C_F [euros/kW/an] | 45 | 114 | 20 | 36 | 250 | 200 | 40 |  |  |  |  | Nucléaire
| Marginal cost C_M [euros/MWh] "OPEX" | 0 | 0 | 0 | 50 | 5.5 | 5.5 | 0 |  |  |  | Investissement en exploit | 74.73 sur 16 ans | 74.1369 | euros/kW/an
| Decommissioning C_D [euros/kW] | 50 | 100 | 30 | 100 | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  | exploitation | 10.9 | 173.0159
Economy | Carbon tax [euros/tCO2] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 247.1528
| Actualisation | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |  |  |  | Carrenage | 100 pour 10 ans | 1587.3016
Life length | Construction length D_c [year] | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.5 | 12 | 1 |  |  |  | dechets
| "Actualised construction length" [year] | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 3.2465 | 0.5149 | 15.6268 | 1.04
| Life length L_E [year] | 25 | 30 | 25 | 30 | 10 | 60 | 10 |  |  |  | Coût investissement Flamanville | 11 | 6.6265
| "Actualised life length" [year] | 16.247 | 17.9837 | 16.247 | 17.9837 | 8.4353 | 23.5284 | 8.4353 |  |  |  | Coût investissement Taishan | 4 | 2409.6386
Technical information | Emission CO2 [gCO2/kWh] | 12 | 20 | 44 | 469 | 12 | 12 | 8561.6438
| Capacité installée [GW] | 110 | 1 | 95 | 35 | 24 | 1.66 | 10 |  | 276.66 | GW
| Energie produite [TWh/an] | 231.264 | 3.066 | 108.186 | 15.33 | 147.168 | 10.1791 | 0.0876 | 450 | 965.2807
| Total CO2 emission [MtCO2/an] | 2.7752 | 0.06132 | 4.7602 | 7.1898 | 1.766 | 0.12215 | 0.75 |  | 17.4246
| Carbon (marginal) cost [Euros/MWh] | 0.12 | 0.2 | 0.44 | 4.69 | 0.12 | 0.12 | 85.6164
[9 empty] | Coût stockage | #REF! | Millions Euros/an stockage
Contribution to "simplified" LCOE [Euros/MWh] | Investment [Euros/MWh] | 39.5812 | 56.5852 | 44.968 | 123.6455 | 31.5956 | 40.6169 | 14074.3087 |  | 22383.8127
| Operation [Euros/MWh] | 21.4041 | 37.182 | 17.5623 | 82.1918 | 40.7697 | 32.6158 | 4566.21 |  | 14956
| Decommissioning [Euros/MWh] | 8.9212 | 10.0561 | 9.8819 | 70.3924 | 110.1703 | 15.5023 | 0
| Marginal [Euros/MWh] | 0.12 | 0.2 | 0.44 | 54.69 | 5.62 | 5.62 | 85.6164 |  | 1806.1552
| Total [Euros/MWh] | 70.0265 | 104.0233 | 72.8523 | 330.9197 | 188.1556 | 94.3551 | 18726.1352 |  | 59759.4808
| Blue part of "beta" [euros/kW/year] (C_F) | 45 | 114 | 20 | 36 | 250 | 200 | 40 | Cout Prod+Stockage | #REF! | Millions Euros/an
| Green part of "beta" [euros/kWyear] C_C*(L^r_C/L_C)/L^r_E | 83.2156 | 173.4903 | 51.2096 | 54.1567 | 193.7443 | 249.0631 | 123.2909 | Coût Prod+Stockage | #REF! | Euros/MWh
| beta [euros/kW/an] Green+blue | 128.2156 | 287.4903 | 71.2096 | 90.1567 | 443.7443 | 449.0631 | 163.2909
[8 empty] | 3.942 | 3.942 | 0.02075% | Pourcentage du béton produit en france
| Total | 16.1946 | 0.31894 | 7.8816 | 5.073 | 27.6905 | 0.96045 | 1.6404

## Stockage
Resultat du calcul de dimensionnement du système
| A fixer par l'utilisateur |  |  |  | Actualisation | 4%
| Resultat du calcul du tableur |  |  |  |  | 10
| Nom | Batteries | Electrolyseur | Methaniseur | STEP |  | Total
Coûts | Investissement C_I [euros/kWh] "CAPEX" | 200
| Investissement C_I [euros/kW] "CAPEX" |  | 1000 | 1500 | 1500
| Fonctionnement C_h [euros/kWh/an] | 1 | 40 | 40 | 40
Economie | Taxe carbone [euros/tCO2] | 10 | 30 | 10 | 10
| Actualisation | 4% | 4% | 4% | 4%
Durées | Durée de construction Dc [années] | 0.1 | 0.5 | 1 | 2
| Durée de construction actualiée [années] | 0.10217 | 0.5149 | 1.04 | 2.1216
| Duree de vie Dv [années] | 10 | 30 | 30 | 50
| Durée de vie actualisée [années] | 8.4353 | 17.9837 | 17.9837 | 22.3415
Technique | Nb heures de stock | 8
| Emission CO2 [gCO2/kWh] | 150000
| Emission CO2 [gCO2/kW] | 1200000 |  | 0 | 0
| Capacité installée [GW] | 10 | 1 | #REF! | 2 |  | #REF!
| Nb heures de fonctionnement (Methaniseur) |  | 1000 | 1000
| Emission CO2 [MtCO2/an] | 1.2 |  | #REF! | 0 |  | #REF!
| Lithium [Mt/an] (batteries) | #REF!
| Gaz produit [TWh/an] |  |  | #REF!
| Hydrogène produit [TWh/an] (hors utilisaiton pour gaz) |  | #REF!
Contribution au coûts actualisés "simplifiés" [Euros/kW/an] | Investissement | 0 |  | #REF! | 71.2218 | 0 | #REF!
| Fonctionnement | 1 |  | #REF! | 40 | 0 | #REF!
| Coût carbone | 0.12 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF!
| Total | 1.12 | 0 | #REF! | 1.1122e-07 | 0 | #REF!